| ใบรายงานการเข้าบริการประจำวัน แผนกงานบริการดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ -สกุล ลูกค้า |  |  |  |  |  | เฟส. |  | แปลง |  |  | เข้าทำ. |  |  |  | สระเกลือ |  |  | สระคลอรีน |  |  | อื่นๆ |  | ขนาด |  | คิว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่ง : หัวหน้าชุด/รองหัวหน้าชุด/พนักงาน/เช็คเกอร์/อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ชื่อผู้เปิดบ้าน |  |  |  |  |  | ชื่อผู้ปิดบ้าน |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | เวลาปกติ |  |  | ชั่วโมงโอที |  |  | รายละเอียดการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เวลาเข้า |  |  | เวลาเข้า |  |  | ตรวจเช็คค่า PH (ก่อนบริการ) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คค่า CL (ก่อนบริการ) |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คระบบเกลือ (ก่อนบริการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เวลาออก |  |  | เวลาออก |  |  |  | PH 6.8 (เป็นกรด) |  |  |  |  |  |  | CL 0.3-0.5 (คลอรีนต่ำ) |  |  |  |  |  | ช่วง 3001 - 3500 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ขับรถในการปฎิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  | PH 7.2 - 7.6 (ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  |  | CL 1.5-3.0 (ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  | ช่วง 3501 - 4000 PPM(ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รถยนต์ ยี่ห้อ Nissan |  |  | ทะเบียน บต-3548 |  |  |  | PH 7.8 - 8.2 (เป็นด่าง) |  |  |  |  |  |  | CL เกิน 3.0 (คลอรีนสูง) |  |  |  |  |  | ช่วง 4001 - 4500 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รถยนต์ ยี่ห้อ |  |  | ทะเบียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รถ จยย. ยี่ห้อ |  |  | ทะเบียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รถ จยย. ยี่ห้อ |  |  | ทะเบียน |  |  | ตรวจเช็คค่า PH (หลังบริการ) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คค่า CL (หลังบริการ) |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คระบบเกลือ (หลังบริการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PH 6.8 (เป็นกรด) |  |  |  |  |  |  | CL 0.3-0.5 (คลอรีนต่ำ) |  |  |  |  |  | ช่วง 3001 - 3500 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลงชื่อ |  | จักร |  |  | ผู้ขับ |  | PH 7.2 - 7.6 (ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  |  | CL 1.5-3.0 (ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  | ช่วง 3501 - 4000 PPM(ค่ามาตรฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลงชื่อ |  |  |  |  | ผู้ขับ |  | PH 7.8 - 8.2 (เป็นด่าง) |  |  |  |  |  |  | CL เกิน 3.0 (คลอรีนสูง) |  |  |  |  |  | ช่วง 4001 - 4500 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วิธีคำนวณการเติมเคมีภัณฑ์ในสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โซดาแอช (0.03 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.กรดเกลือ (0.01 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  | การตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ (ก่อนบริการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ (หลังบริการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.คลอรีน (0.003 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คห้องเสริชแทงค์/ปั๊มสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คห้องเสริชแทงค์/ปั๊มสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เติมเกลือ (ตามสูตรหลังจากวัดค่าเกลือ) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั๊มระบบสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั๊มระบบสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.สารส้ม (0.01 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คสภาพลูกลอยเติมน้ำ/ระดับน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คสภาพลูกลอยเติมน้ำ/ระดับน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.น้ำยาควบคุมตะไคร่น้ำ (0.025 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คระบบฮีตเตอร์สระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คระบบฮีตเตอร์สระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.น้ำยาเร่งการตกตะกอน (0.025 กก./ลบม.) |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็ค Timer สระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็ค Timer สระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด สวิตช์ปั๊มน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด สวิตช์ปั๊มน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการเติมเกลือ |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วน้ำจ่ายสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วน้ำจ่ายสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,750 PPM - (ค่าที่วัดได้ X จำนวน ลบม) 1000 |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็ควาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็ควาล์วป้องกันน้ำย้อนกลับ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วแทงค์น้ำล้น |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คการเปิด-ปิด วาล์วแทงค์น้ำล้น |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คการเปิด-ปิดวาล์วน้ำสะดือ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คการเปิด-ปิดวาล์วน้ำสะดือ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คการเปิดวาล์วหน้าปั๊ม |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คการเปิดวาล์วหน้าปั๊ม |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุป การเติมเคมีภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  | ตรวจเช็คระบบไฟสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | ตรวจเช็คระบบไฟสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายการ เคมีภัณฑ์ |  |  |  |  | จำนวนกก./CC. |  | อื่นๆ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ | อื่นๆ |  |  |  |  |  |  | ปกติ |  | ไม่ปกติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| คลอรีน 90% แบบเม็ด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โซดาแอช |  |  |  |  |  |  | การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กรดเกลือแห้ง |  |  |  |  |  |  |  | ดูดตะกอน |  |  |  |  |  | ทำความสะอาดรางน้ำล้น |  |  |  |  |  |  | ทำความสะอาดตะกร้าหน้าปั๊ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กรดเกลือน้ำ |  |  |  |  |  |  |  | ขัดตะไคร่ (พื้น ผนัง ขอบบนสระ) |  |  |  |  |  | ทำความสะอาดหินขอบสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | ล้างเครื่องกรองเมื่อแรงดัน 15-20 psi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เกลือบริสุทธิ์ |  |  |  |  |  |  |  | ช้อนใบไม้-เศษผง |  |  |  |  |  | ทำความสะอาดห้องปั๊มสระว่ายน้ำ |  |  |  |  |  |  | อื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผงกรอง (DE) |  |  |  |  |  |  | ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  | รายการแจ้งซ่อม |  |  |  |  |  |  | รายชื่อผู้ปฎิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สารส้ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.นายจักร์ พวงนิลน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำยาฆ่าตะไคร่เขียว พรีเมี่ยม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.นายสำเริง สุขสมบุญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำยาปรับน้ำใส พรีเมี่ยม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.นายนิทัศน์ สมสกุล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำยาวัดค่าคลอรีน/PH (CC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลงชื่อ |  |  |  |  | ผู้ทำรายงาน |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  | หัวหน้าชุด/ตรวจสอบ |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  | QC/ตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลงชื่อ |  |  |  |  | หัวหน้าแผนก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ลงชื่อ |  |  |  |  | ผู้ว่าจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FM-SP-01 : Rev 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |